## 报价单
河南农业大学2026年春季学期化学实验2耗材采购项目报价单
序号 | 项目名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 项目报价(元）
1 | 农口本科教学耗材清单 | 详见清单 | 项 | 1 | 0
2 | 化学专业课本科教学 耗材清单 | 详见清单 | 项 | 1 | 0
3 | 龙子湖校区神农班本科教学 耗材清单 | 详见清单 | 项 | 1 | 0
项目总金额人民币大写： |  | 0 |  |  | 0
要求：3个清单上均需加盖公章
以下信息请报价供货商填写并盖公章
供货商（报价单位）名称：（填写并盖章）
联系人： |  |  | 联系电话：

## 农口本科教学耗材清单
农口本科教学耗材清单
序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌和包装规格
1 | 苯甲酸 | 250g | 瓶 | 1 |  | 0
2 | 容量瓶 | 50mL | 个 | 340 |  | 0 | 1盒（10只/盒）
3 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 20 |  | 0 | 1盒（2只/盒）
4 | 1号干电池 |  | 节 | 2 |  | 0
5 | 5号干电池 |  | 节 | 26 |  | 0
6 | DMP-30 |  | kg | 2 |  | 0 | 90-72-2
7 | PH试纸 | 1-14 | 盒 | 46 |  | 0 | 20本/盒
8 | 环氧树脂固化剂 | T-31 | kg | 2 |  | 0
9 | 氨水 | 500mL，AR | 瓶 | 16 |  | 0
10 | 白大褂 |  | 件 | 5 |  | 0
11 | 饱和甘汞电极 | R0232 | 个 | 8 |  | 0
12 | 贝壳 | 约2-7cm | kg | 5 |  | 0
13 | 苯胺 | AR, 500mL | 瓶 | 1 |  | 0
14 | 苯甲醛 | AR, 500毫升 | 瓶 | 2 |  | 0
15 | 苯甲酸 | AR,500克 | 瓶 | 40 |  | 0
16 | 比色管 | 25mL，具塞 | 个 | 60 |  | 0
17 | 比色管架 | 24孔 | 个 | 5 |  | 0
18 | 比色皿 | 2面透光玻璃10x10mm | 个 | 70 |  | 0
19 | 比色皿 | 4面透光石英10x10mm | 个 | 50 |  | 0
20 | 比色皿 | 2面透光石英10x10mm | 个 | 10 |  | 0
21 | 变色硅胶 | 500g，AR，2-3mm，蓝色 | 瓶 | 5 |  | 0
22 | 标签纸 | 大 | 本 | 5 |  | 0
23 | 标签纸 | 小，1.4*2.5cm | 张 | 54 |  | 0
24 | 表面皿 | Φ=10cm | 个 | 45 |  | 0
25 | 表面皿 | Φ=12cm | 盒 | 3 |  | 0
26 | 冰醋酸 | 500ml，AR | 瓶 | 5 |  | 0
27 | 丙二醇 | 500ml,AR | 瓶 | 4 |  | 0
28 | 玻璃pH电极 | 适配PHS-3C | 个 | 6 |  | 0
29 | 玻璃棒 | d=5mm，30cm | 根 | 230 |  | 0
30 | 玻璃棒 | d=10mm，60cm | 根 | 30 |  | 0
31 | 玻璃试剂瓶 | 500mL | 个 | 26 |  | 0
32 | 玻碳电极 | 内芯3mm,杆6*80 | 个 | 6 |  | 0
33 | 铂片电极 | 5*10mm | 个 | 8 |  | 0
34 | 镍盘电极 | 内芯3mm | 个 | 6 |  | 0
35 | 不锈钢杯 | 304不锈钢特厚带盖 | 个 | 15 |  | 0
36 | 不锈钢镊子 | 16cm，加厚 | 个 | 10 |  | 0
37 | 布氏漏斗 | Φ=10cm | 个 | 5 |  | 0
38 | 布氏漏斗 | Φ=8cm | 个 | 12 |  | 0
39 | 橡胶塞 | 8# | 个 | 15 |  | 0
40 | 橡胶塞 | 9# | 个 | 15 |  | 0
41 | 打孔器 | 橡胶塞打孔器 | 套 | 2 |  | 0
42 | 擦镜纸 | 50本每包 | 包 | 3 |  | 0
43 | 叉型管 | 定制 | 个 | 60 |  | 0
44 | 称量纸 | 10*10cm | 包 | 25 |  | 0
45 | 抽滤瓶 | 1000mL，上支管 | 个 | 7 |  | 0
46 | 大肚吸管 | 100mL | 根 | 1 |  | 0
47 | 移液枪 | 10mL | 个 | 4 |  | 0
48 | 移液枪 | 5mL | 个 | 2 |  | 0
49 | 大张滤纸 | 100张/卷 | 卷 | 2 |  | 0
50 | 灯芯 | 酒精灯用 | 袋 | 7 |  | 0
51 | 灯用酒精 | 20L，95%乙醇 | 桶 | 2 |  | 0
52 | 滴定管 | 50mL透明,聚四氟乙烯 | 根 | 20 |  | 0
53 | 滴定台 | 大理石 | 台 | 5 |  | 0
54 | 滴管胶帽 | 50/包 | 包 | 1 |  | 0
55 | 英式滴瓶 | 125mL，白色 | 个 | 50 |  | 0
56 | 碘 | 250g，AR | 瓶 | 1 |  | 0
57 | 电导电极 | E-201F型pH复合电极 | 个 | 1 |  | 0
58 | 电炉 | 单联1kw带盖 | 台 | 3 |  | 0
59 | 电子台秤 | 0.1g | 台 | 3 |  | 0
60 | 丁腈手套 | 加厚型蓝色，M号 | 盒 | 14 |  | 0
61 | 定性滤纸 | Φ=11cm | 盒 | 10 |  | 0
62 | 定性滤纸 | Φ=15cm | 盒 | 20 |  | 0
63 | 定性滤纸 | Φ=7cm | 箱 | 30 |  | 0
64 | 定性滤纸 | Φ=9cm | 盒 | 5 |  | 0
65 | 定性滤纸 | Φ=12.5cm | 箱 | 11 |  | 0
66 | 短颈漏斗 | Φ=50mm | 个 | 20 |  | 0
67 | 多用滴管 | 3ml | 包 | 6 |  | 0
68 | 二氯甲烷 | 500mL, AR | 瓶 | 5 |  | 0
69 | 1,2-二氯乙烷 | 500ml, AR | 瓶 | 5 |  | 0
70 | 肥皂 | 3块/盒 | 盒 | 6 |  | 0
71 | 人造沸石 | 500g，3-5mm | 瓶 | 5 |  | 0
72 | 具支刺型分馏柱 | 具支分馏柱400mm/19*3 | 个 | 15 |  | 0
73 | 分水器 | 25ml玻璃活塞19*19 | 个 | 20 |  | 0
74 | 分液漏斗 | 250ml玻璃活塞 | 个 | 20 |  | 0
75 | 酚酞 | 25g，AR | 瓶 | 1 |  | 0
76 | 甘油 | 500ml，AR | 瓶 | 20 |  | 0
77 | 坩埚钳 |  | 把 | 15 |  | 0
78 | 干燥管 | 19口 | 个 | 20 |  | 0
79 | 硅胶板 | GF254 | 盒 | 6 |  | 0
80 | 硅胶管 | 10米/盒，8*12mm | 盒 | 11 |  | 0
81 | 海藻酸钠 | 500g，AR | 瓶 | 2 |  | 0
82 | 黑板擦 | 大号 | 个 | 3 |  | 0
83 | 蝴蝶夹 | 铝制双侧滴定管夹 | 个 | 10 |  | 0
84 | 滑石粉 | 500g | 瓶 | 2 |  | 0
85 | 环氧树脂 | 双酚A型树脂 （E-51 ） | kg | 4 |  | 0
86 | 活性炭 | 粉末，500g，AR | 瓶 | 2 |  | 0
87 | 机械搅拌器 | 300W，常规款 | 台 | 7 |  | 0
88 | 麂皮布 | 直径10cm, 带背胶 | 张 | 4 |  | 0
89 | 记号笔 | 黑色，防水 | 支 | 14 |  | 0
90 | 记号笔 | 红色 | 根 | 8 |  | 0
91 | 甲基红 | 25g，AR | 瓶 | 1 |  | 0
92 | 剪刀 | 大 | 把 | 2 |  | 0
93 | 剪刀 | 手工，学生用 | 把 | 22 |  | 0
94 | 胶头滴管 | 3ml | 包 | 6 |  | 0
95 | 搅拌磁子 | 2cm | 个 | 20 |  | 0
96 | 金属镊子 | 30cm，特厚款 | 个 | 12 |  | 0
97 | 酒精灯 | 200mL | 个 | 50 |  | 0
98 | 聚酰胺203 |  | kg | 4 |  | 0
99 | 聚乙二醇6000 | 500g,AR | 瓶 | 1 |  | 0
100 | 卡波姆 | 500g | 瓶 | 1 |  | 0
101 | 卡松 | 500g | 瓶 | 1 |  | 0
102 | 口罩 | 10双/包 | 包 | 4 |  | 0
103 | 垃圾桶 | 20L, 无盖，带提手 | 个 | 3 |  | 0
104 | 冷凝管夹 | 万能夹/三抓夹 | 个 | 125 |  | 0
105 | 量杯 | 10mL | 个 | 100 |  | 0
106 | 量筒 | 100mL | 个 | 170 |  | 0
107 | 量筒(100mL)刷 |  | 把 | 22 |  | 0
108 | 量筒(10mL)刷 | 小号试管刷 | 把 | 22 |  | 0
109 | 啉菲罗啉 | 10g | 瓶 | 2 |  | 0
110 | 磷酸二氢钾 | 500g | 瓶 | 1 |  | 0
111 | 磷酸氢二钠 | 500g | 瓶 | 1 |  | 0
112 | 磷酸三丁酯 | 500ml | 瓶 | 1 |  | 0
113 | 硫氰酸钾 | 500g，AR | 瓶 | 1 |  | 0
114 | 硫酸铵 | 500g，AR | 瓶 | 5 |  | 0
115 | 六偏磷酸钠 | 500g | 瓶 | 1 |  | 0
116 | 六水合氯化钴 | 500g，AR | 瓶 | 5 |  | 0
117 | 铝箔纸 | 厨用, 20m, 薄 | 卷 | 4 |  | 0
118 | 氯化铵 | 500g，AR | 瓶 | 4 |  | 0
119 | 氯化钾 | 500g | 瓶 | 8 |  | 0
120 | 氯化钠 | 500克 | 瓶 | 1 |  | 0
121 | 毛巾 |  | 条 | 5 |  | 0
122 | 磨口锥形瓶 | 250mL，19# | 个 | 30 |  | 0
123 | 抹布 |  | 条 | 148 |  | 0
124 | 皮筋 |  | 包 | 6 |  | 0
125 | 七水硫酸亚铁 | 500g，AR | 瓶 | 8 |  | 0
126 | 气相色谱微量进样针 | 0.5ul | 个 | 50 |  | 0
127 | 铅笔 | HB | 支 | 2 |  | 0
128 | 枪头 | 5mL, 300个/包 | 包 | 3 |  | 0
129 | 枪头 | 1mL，500个/包 | 包 | 1 |  | 0
130 | 氢氧化钠 | 500克, AR | 瓶 | 18 |  | 0
131 | 球形冷凝管 | 球形400mm，19*2 | 个 | 70 |  | 0
132 | 去污粉 |  | 盒 | 7 |  | 0
133 | 人造沸石 | 500g/瓶 | 瓶 | 5 |  | 0
134 | 乳化硅油 | 水溶性乳化硅油 | kg | 2 |  | 0
135 | 乳胶管 | 6×9mm | 包 | 7 |  | 0
136 | 三口烧瓶 | 斜三口烧瓶100mL，19*19*19 | 个 | 20 |  | 0
137 | 三氯化铁 | 500g，AR | 瓶 | 1 |  | 0
138 | 三乙胺 | 500mL,AR | 瓶 | 2 |  | 0
139 | 三乙醇胺 | 500ml,AR | 瓶 | 1 |  | 0
140 | 砂纸 | 230×280mm¦P3000 | 张 | 40 |  | 0
141 | 山梨酸 | cp 250g | 瓶 | 1 |  | 0
142 | 山梨酸钾 | 500g | 瓶 | 1 |  | 0
143 | 手动抽水器 | 塑料，实验室用 | 个 | 20 |  | 0
144 | 烧杯 | 100mL | 个 | 180 |  | 0
145 | 烧杯 | 250mL | 个 | 160 |  | 0
146 | 烧杯 | 500mL | 个 | 80 |  | 0
147 | 烧杯 | 2000mL | 个 | 4 |  | 0
148 | 烧杯 | 50mL | 个 | 60 |  | 0
149 | 烧杯 | 100mL塑料 | 个 | 70 |  | 0
150 | 烧杯 | 250mL塑料 | 个 | 25 |  | 0
151 | 烧杯 | 1000mL塑料 | 个 | 4 |  | 0
152 | 烧杯 | 5000mL塑料 | 个 | 2 |  | 0
153 | 生料带 |  | 卷 | 10 |  | 0
154 | 十二水硫酸铁铵 | 500g，AR | 瓶 | 1 |  | 0
155 | 十二烷基二甲基甜菜碱 |  | kg | 2 |  | 0
156 | 十二烷基硫酸钠 | 250g | 瓶 | 2 |  | 0
157 | 石棉网 | 125*125mm | 个 | 50 |  | 0
158 | 石英砂 | 500g, 200-300目 | 瓶 | 8 |  | 0
159 | 市售白酒 | 100mL以上 | 瓶 | 2 |  | 0
160 | 刷子 | 中号试管刷 | 把 | 5 |  | 0
161 | 十字夹 | 实验室用 | 个 | 90 |  | 0
162 | 塑料储水桶 | 25L | 个 | 8 |  | 0
163 | 塑料多用滴管 | 5mL | 包 | 16 |  | 0
164 | 塑料放水桶 | PP放水桶, 10L 带刻度和水龙头 | 个 | 6 |  | 0
165 | 塑料盆 | 实验室塑胶盆 39×13.5cm | 个 | 2 |  | 0
166 | 塑料烧杯 | 500mL，带把手 | 个 | 30 |  | 0
167 | 塑料烧杯 | 2000mL，带把手 | 个 | 5 |  | 0
168 | 塑料烧杯 | 5000mL，带把手 | 个 | 5 |  | 0
169 | 塑料烧杯 | 250mL | 个 | 30 |  | 0
170 | 塑料烧杯 | 500 mL | 个 | 0 |  | 0
171 | 塑料试剂瓶 | 500mL | 个 | 26 |  | 0
172 | 塑料试剂瓶 | 1L | 个 | 20 |  | 0
173 | 塑料细口试剂瓶 | 500mL | 个 | 30 |  | 0
174 | 塑料小药勺 | 100mm 单头 | 支 | 40 |  | 0
175 | 塑料圆桶 | PP塑料广口桶 带盖 20L | 个 | 5 |  | 0
176 | 塑料整理箱 | 35L收纳箱 | 个 | 10 |  | 0
177 | 羧甲基纤维素钠 | 500g | 瓶 | 2 |  | 0
178 | 台称 | 0.01g | 台 | 2 |  | 0
179 | 钛白粉 | 500g | 包 | 4 |  | 0
180 | 碳酸钙 | 500g | 瓶 | 4 |  | 0
181 | 天平刷 | 中号 | 个 | 5 |  | 0
182 | 铁架台 | 加厚款中号 | 个 | 75 |  | 0
183 | 铁圈 | 铁三环带项丝大号 | 个 | 90 |  | 0
184 | 透明胶带 | 宽 | 卷 | 14 |  | 0
185 | 透明胶带 | 窄 | 卷 | 6 |  | 0
186 | 吐温80 | 500ml | 瓶 | 1 |  | 0
187 | 拖把 |  | 个 | 10 |  | 0
188 | 娃哈哈纯净水 |  | 箱 | 5 |  | 0
189 | 维生素E | 100mL | 瓶 | 1 |  | 0
190 | 尾接管（牛角管） | 19# | 个 | 80 |  | 0
191 | 温度计 | 100℃，精密红液温度计 | 支 | 40 |  | 0
192 | 温度计 | 200℃，精密红液温度计 | 支 | 70 |  | 0
193 | 无水醋酸钠 | 500g | 瓶 | 2 |  | 0
194 | 无水氯化钙 | 500g | 瓶 | 10 |  | 0
195 | 无水碳酸钠 | 500g | 瓶 | 10 |  | 0
196 | 无水乙醇 | 20瓶/箱，AR | 箱 | 5 |  | 0
197 | 五水硫酸铜 | 500g，AR | 瓶 | 3 |  | 0
198 | 吸量管 | 2mL | 根 | 50 |  | 0
199 | 吸量管 | 5mL | 根 | 130 |  | 0
200 | 吸水纸 |  | 箱 | 50 |  | 0
201 | 洗耳球 | 中号 | 个 | 90 |  | 0
202 | 洗洁精 | 1.25L | 桶 | 5 |  | 0
203 | 洗瓶 | 500mL塑料 | 个 | 60 |  | 0
204 | 细口塑料瓶 | 1000mL | 个 | 20 |  | 0
205 | 细口试剂瓶 | 500mL，棕色玻璃 | 个 | 10 |  | 0
206 | 细口试剂瓶 | 500mL，玻璃 | 个 | 20 |  | 0
207 | 橡胶管 | 12×22mm | 包 | 5 |  | 0
208 | 橡胶管（白） | 厚壁耐压，12×22mm | 米 | 5 |  | 0
209 | 橡胶管（白） | 厚壁耐压，粗 | 米 | 12 |  | 0
210 | 橡胶塞 | 0# | 个 | 30 |  | 0
211 | 橡胶塞 | 7# | 个 | 30 |  | 0
212 | 橡胶塞 | 3# | 个 | 80 |  | 0
213 | 橡胶手套（厚） | M | 双 | 5 |  | 0
214 | 橡皮筋 |  | 袋 | 3 |  | 0
215 | 小标签纸 | 标签纸 13×38mm | 卷 | 1 |  | 0
216 | 小洗耳球 | 30ml | 个 | 150 |  | 0
217 | 盐酸羟胺 | 100g | 瓶 | 6 |  | 0
218 | 氧化铝粉末 | 0.3微米，100克包装 | 瓶 | 2 |  | 0
219 | 药棉（脱脂棉） | 500g/包 | 包 | 5 |  | 0
220 | 药匙 | 不锈钢，双头（一头一铲），200mm | 把 | 40 |  | 0
221 | 药匙 | 不锈钢，双头，200mm | 把 | 10 |  | 0
222 | 药匙 | 不锈钢，单头，125mm | 把 | 50 |  | 0
223 | 椰油脂肪酸二乙醇胺 |  | kg | 2 |  | 0
224 | 一次性塑料手套 | PE 大号 | 包 | 2 |  | 0
225 | 医用剪刀 |  | 把 | 5 |  | 0
226 | 移液管架 | 有机玻璃 | 个 | 8 |  | 0
227 | 乙醇（95%） | 500ml | 瓶 | 12 |  | 0
228 | 乙二胺四乙酸 | 500g | 瓶 | 2 |  | 0
229 | 乙酸钙 | 250g | 瓶 | 2 |  | 0
230 | 乙酸酐 | 500毫升 | 瓶 | 2 |  | 0
231 | 乙酸钠 | 500g | 瓶 | 2 |  | 0
232 | 乙酸乙酯 | 500mL | 瓶 | 4 |  | 0
233 | 硬脂酸 | 500克 | 瓶 | 2 |  | 0
234 | 圆底烧瓶 | 100mL, 19# | 个 | 70 |  | 0
235 | 窄胶带 |  | 包 | 1 |  | 0
236 | 长颈漏斗 | Φ=75mm | 个 | 40 |  | 0
237 | 蒸发皿（带柄） | 150mL | 个 | 60 |  | 0
238 | 蒸馏头 | 19*19*19 | 个 | 40 |  | 0
239 | 正丙醇 | 500mL，AR | 瓶 | 1 |  | 0
240 | 正丁醇 | 500mL | 瓶 | 8 |  | 0
241 | 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠 |  | kg | 2 |  | 0
242 | 直形冷凝管 | 400mm，双19口 | 个 | 40 |  | 0
243 | 中性氧化铝 | 500g,100-200目 | 瓶 | 5 |  | 0
244 | 珠光剂 | 1kg | kg | 1 |  | 0
245 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 70 |  | 0
246 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 50 |  | 0
247 | 锥形瓶刷 | 250mL | 个 | 12 |  | 0
248 | 试剂瓶 | 1L，带盖试剂瓶 | 个 | 6 |  | 0
249 | 坐标纸 | A4 | 包 | 2 |  | 0
250 | 塑料壶 | 10 L | 个 | 4 |  | 0
251 | 娃哈哈纯净水 | 500mL | 瓶 | 6 |  | 0
252 | 碘化钾 | 500g，AR | 瓶 | 2 |  | 0
253 | 碘酸钾 | 100g，AR | 瓶 | 7 |  | 0
254 | 硫代硫酸钠 | 500g，AR | 瓶 | 1 |  | 0
255 | 擦镜纸 |  | 本 | 120 |  | 0
256 | 滴瓶 | 60mL，棕色 | 个 | 20 |  | 0
257 | 塑料烧杯 | 100mL | 个 | 20 |  | 0
258 | 量筒 | 10mL | 个 | 60 |  | 0
259 | 大肚吸管 | 20mL | 根 | 50 |  | 0
260 | 多用滴管 | 10mL | 包 | 13 |  | 0
261 | 石棉网 | 125*125 | 片 | 45 |  | 0
262 | 酒精灯 | 250mL | 个 | 30 |  | 0
263 | 吸水器 | 通用25L抽泵 | 根 | 8 |  | 0
264 | 电导电极 | DJS—1VTC | 个 | 20 |  | 0
265 | 洗瓶 | 500ml | 个 | 10 |  | 0
266 | 邻苯二甲酸氢钾 | 500g | 瓶 | 1 |  | 0
267 | 圆底烧瓶 | 100mL | 个 | 20 |  | 0
268 | 胶塞 | 19口 | 个 | 20 |  | 0
269 | 剪刀 |  | 个 | 2 |  | 0
270 | 火柴 |  | 包 | 10 |  | 0
271 | 砂纸 | 600目 | 张 | 2 |  | 0
272 | 微量药勺 | 不锈钢，单头，125mm | 把 | 20 |  | 0
273 | 止水夹 |  | 个 | 5 |  | 0
274 | 无水醋酸钾 | 500克 | 瓶 | 2 |  | 0
275 | 溴化钠 | 500克 | 瓶 | 2 |  | 0
276 | 玻璃层析柱 | 30厘米 | 支 | 20 |  | 0
277 | 烧杯 | 25mL |  | 20 |  | 0
278 | 移液管 | 25mL | 个 | 260 |  | 0
279 | 一次性塑料杯 | 150ml | 个 | 120 |  | 0
280 | 手工三合板 | 30*30*0.15cm | 张 | 200 |  | 0
281 | 移液器枪头 | 100只每包10ml | 包 | 2 |  | 0
282 | 标签纸 | 50×26mm | 盒 | 1 |  | 0
283 | 标签纸 | 67×35mm | 盒 | 1 |  | 0
284 | 正丙醇 | 20瓶/箱，AR | 箱 | 1 |  | 0
285 | 酒度计 | 0-100度，套装 | 个 | 1 |  | 0
286 | PVC软管 | 内4mm，外6mm | 米 | 20 |  | 0
287 | 大号活动扳手 | 12寸 | 个 | 1 |  | 0
288 | 注射器 | 1mL | 盒 | 1 |  | 0
289 | 塑料烧杯 | 3L | 个 | 2 |  | 0
290 | 硅胶管 | 内径8mm外径12mm | 米 | 10 |  | 0
291 | 截止阀 | 4分 | 个 | 6 |  | 0
292 | 不锈钢管 | 两端带螺纹长25cm, 4分 | 根 | 6 |  | 0
293 | 白色亚克力板 | 110x50cm | 块 | 1 |  | 0
294 | 锡纸胶带 | 8cm宽 | 卷 | 20 |  | 0
295 | 温度传感器 | 304不锈钢丝扣截止阀内螺纹4分 | 个 | 6 |  | 0
296 | 数字表头 | 数显仪表智能数字显示报警仪 | 个 | 6 |  | 0
297 | 自复位点动开关 | 电源启动停止按钮开关圆形22MM LA38 | 个 | 10 |  | 0
298 | 三挡选择开关 | 电源启动停止按钮开关圆形22MM LA38-20X3 | 个 | 6 |  | 0
299 | 生胶带 | 10卷/包 | 卷 | 20 |  | 0
300 | 冰棒棍 | 直边140*10*2mm，50根/捆 | 个 | 200 |  | 0
301 | 品氏粘度计 | 内径0.6mm | 个 | 30 |  | 0
302 | 茉莉香精 | 茉莉花100克 | 瓶 | 1 |  | 0
303 | 玫瑰香精 | 玫瑰花100克 | 瓶 | 1 |  | 0
304 | 桂花香精 | 桂花100克 | 瓶 | 1 |  | 0
305 | 旋转粘度计 | 基础数显款 1-200万mpa.s | 台 | 1 |  | 0
306 | 聚醋酸乙烯酯乳液 | 生态白胶 | kg | 5 |  | 0
307 | 陶瓷研钵（大） | 陶瓷130MM碗+棒 | 个 | 18 |  | 0
308 | 油漆刷子 | 6号毛刷 | 把 | 15 |  | 0
309 | 储碱管 | 定制 | 个 | 50 |  | 0
汇总 | [5 empty] | 0

## 化学专业课本科教学耗材清单
化学专业课本科教学耗材清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌和包装规格
1 | 磁力搅拌转子 | 3cm | 个 | 20 |  | 0
2 | 自封袋 | 1号 | 包 | 1 |  | 0
3 | 自封袋 | 3号 | 包 | 1 |  | 0
4 | 自封袋 | 5号 | 包 | 1 |  | 0
5 | NaOH | 500g | 瓶 | 1 |  | 0
6 | 柠檬酸 | 500g | 瓶 | 2 |  | 0
7 | 滤膜 | 0.45um, 13mm水系 | 盒 | 10 |  | 0
8 | 注射器 | 5mL 100个/盒 | 盒 | 5 |  | 0
9 | 一次性离心管 | 10mL 100个/包 | 包 | 5 |  | 0
10 | 一次性离心管 | 50mL 500个/箱 | 箱 | 1 |  | 0
11 | 移液管 | 1mL | 根 | 10 |  | 0
12 | 移液管 | 2mL | 根 | 10 |  | 0
13 | 移液管 | 10mL | 根 | 10 |  | 0
14 | 石英比色皿 | 4面透光1*1cm | 对 | 2 |  | 0
15 | 一次性丁腈手套 | 50双/盒 | 盒 | 5 |  | 0
16 | 亚甲基蓝 | 25g | 瓶 | 1 |  | 0
17 | 称量纸 | 200张/包 | 包 | 4 |  | 0
18 | 擦镜纸 |  | 本 | 10 |  | 0
19 | 小便签纸 |  | 本 | 1 |  | 0
20 | 彩色胶带纸 |  | 卷 | 2 |  | 0
21 | 台秤 | 0.1g | 台 | 1 |  | 0
22 | 定性滤纸 | 9cm | 盒 | 10 |  | 0
23 | 培养皿 | 7cm | 套 | 6 |  | 0
24 | 烧杯 | 250mL | 个 | 6 |  | 0
25 | 布氏漏斗 | 6cm | 个 | 2 |  | 0
26 | 不锈钢药勺 |  | 个 | 5 |  | 0
27 | 剪刀 | 170mm | 把 | 2 |  | 0
28 | 油性记号笔 | 防水 | 盒 | 1 |  | 0
29 | 无水乙醇 | 500mL/瓶 | 瓶 | 10 |  | 0
30 | 过一硫酸氢钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 |  | 0
31 | 抗坏血酸 | 50g/瓶 | 瓶 | 1 |  | 0
32 | 罗丹明 | 20g/瓶 | 瓶 | 1 |  | 0
33 | 五水硫酸铜 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 |  | 0
34 | 柠檬酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 |  | 0
35 | 塑料吸管 | 10mL，100个/包 | 包 | 2 |  | 0
36 | 塑料吸管 | 3mL，100个/包 | 包 | 2 |  | 0
37 | 玻璃棒 | 200mm | 根 | 10 |  | 0
38 | 量筒 | 50mL | 个 | 10 |  | 0
39 | 烧杯 | 100mL | 个 | 10 |  | 0
40 | 抹布 | 2 | 条 | 1 |  | 0
41 | 塑料洗瓶 | 500ml | 个 | 8 |  | 0
42 | 洗耳球 | 60ml | 个 | 10 |  | 0
43 | 实验室封口膜 |  | 卷 | 1 |  | 0
44 | 布氏漏斗 | 直径6厘米 | 个 | 4 |  | 0
45 | 白胶塞 | 6# | 包 | 1 |  | 0
46 | 抽滤瓶 | 250ml | 个 | 1 |  | 0
1 | 37% 甲醛溶液 | 500ml | 瓶 | 1 |  | 0
2 | 对溴苯甲醛 | 100g | 瓶 | 1 |  | 0
3 | 二苯磺酰亚胺 | 50g | 瓶 | 1 |  | 0
4 | 环己烷 | 500mL | 瓶 | 1 |  | 0
5 | 邻硝基苯甲醛 | 100g | 瓶 | 1 |  | 0
6 | GF254 薄层色谱硅胶板 | 10片/盒， 5×10cm 涂层厚度 | 盒 | 2 |  | 0
7 | 玻璃砂芯漏斗 | 19 口 | 个 | 4 |  | 0
8 | 抽滤瓶 | 500mL | 盒 | 1 |  | 0
9 | 布氏漏斗 | 10厘米 | 个 | 4 |  | 0
10 | 玻璃砂芯漏斗 | 19 口60mL | 个 | 4 |  | 0
11 | 抽滤瓶 | 250ml | 个 | 10 |  | 0
12 | 布氏漏斗 | 直径6厘米 | 个 | 6 |  | 0
13 | 白胶塞 | 7# | 包 | 3 |  | 0
14 | 中性滤纸 | 10cm | 盒 | 4 |  | 0
15 | 多用滴管 | 5 mL | 包 | 2 |  | 0
16 | 单口圆底烧瓶 | 25mL，19/22 | 个 | 15 |  | 0
17 | 无水乙醇 | 500mL | 瓶 | 20 |  | 0
18 | 点样毛细管 | 0.3mm | 盒 | 2 |  | 0
19 | 对硝基苯甲醛 | 25g | 瓶 | 1 |  | 0
20 | 多聚甲醛 | 100g | 瓶 | 1 |  | 0
21 | 四甲基溴化铵 | 100g | 瓶 | 1 |  | 0
22 | 碳酸氢铵 | 500g | 瓶 | 1 |  | 0
23 | 乙酰乙酸乙酯 | 500 mL | 瓶 | 1 |  | 0
24 | 乙酰乙酸甲酯 | 100 mL | 瓶 | 1 |  | 0
25 | 乙酰乙酸烯丙酯 | 100 mL | 瓶 | 1 |  | 0
26 | 智能磁力电热套 | 500ml | 台 | 3 |  | 0
1 | 苯肼 | 500g | 瓶 | 1 |  | 0
2 | 苯乙酮 | 500g | 瓶 | 1 |  | 0
3 | 冰醋酸 | 500g | 瓶 | 1 |  | 0
4 | 多聚磷酸 | 500g | 瓶 | 2 |  | 0
5 | 无水乙醇 | 500mL | 瓶 | 10 |  | 0
6 | 95%乙醇 | 500mL | 瓶 | 8 |  | 0
7 | 石油醚 | 500mL | 瓶 | 1 |  | 0
8 | 乙酸乙酯 | 500mL | 瓶 | 1 |  | 0
9 | 高效薄层层析硅胶板 | 200片，TLC，GF254 | 盒 | 1 |  | 0
10 | 圆底烧瓶 | 100mL, 19口 | 个 | 20 |  | 0
11 | 磁力加热搅拌器 | 500ml | 台 | 3 |  | 0
12 | 球型回流冷凝管 | 400mm, 磨口19/22 | 个 | 5 |  | 0
13 | 量筒（塑料） | 10mL | 个 | 5 |  | 0
14 |  | 50mL | 个 | 5 |  | 0
15 | 烧杯（玻璃） | 100mL | 个 | 20 |  | 0
16 | 玻璃棒 | 200mm | 个 | 20 |  | 0
17 | 一次性滴管 | 5mL | 包 | 2 |  | 0
18 | 定性滤纸 | 11cm | 包 | 4 |  | 0
19 | 十字夹 | 电镀 13mm | 个 | 8 |  | 0
20 | 铁夹 |  | 个 | 8 |  | 0
21 | 硅胶管 | 8×12 | 米 | 10 |  | 0
22 | 温度计 | 200℃ | 个 | 10 |  | 0
23 | 玻璃漏斗 | 75×75mm | 个 | 20 |  | 0
24 | 手提紫外灯 | 254nm 365nm，WFH-204B | 个 | 1 |  | 0
1 | 质粒DNA小提试剂盒 | SanPrep柱式 | 盒 | 1 |  | 0
2 | GoldView 核酸染料 | 2ml | 包 | 2 |  | 0
3 | T载体PCR产物快速连接试剂盒 | 100pre | 盒 | 2 |  | 0
4 | 蓝色枪头盒 | 盒 | 个 | 4 |  | 0
5 | 黄枪头 | 200ul | 包 | 2 |  | 0
6 | 洗洁精 | 1kg | 桶 | 2 |  | 0
7 | 丁腈手套 | 加厚型蓝色，M号 | 盒 | 1 |  | 0
8 | 一次性滴管 | 100支 | 包 | 2 |  | 0
9 | Plus DNA Marker | 500ul | 支 | 2 |  | 0
10 | JM109菌株 | 5 * 200 ul | 支 | 5 |  | 0
11 | 白色枪头 | 10ul | 包 | 2 |  | 0
12 | 白色枪头盒 | 4个 | 个 | 4 |  | 0
13 | PCR管 | 200 μl 平盖 | 包 | 1 |  | 0
14 | 离心管 | 2毫升 | 包 | 1 |  | 0
15 |  | 1.5毫升 | 包 | 1 |  | 0
16 | 一次性PE手套 | 100个 | 包 | 6 |  | 0
17 | SpeedyCut NdeI快切酶 | 500ul | 支 | 1 |  | 0
18 | SpeedyCut XhoI快切酶 | 500ul | 支 | 1 |  | 0
19 | 氨苄青霉素 | 5g | 克 | 1 |  | 0
20 | 西班牙琼脂糖 | 100g | 瓶 | 1 |  | 0
21 | 6×DNA Loading Buffer | 5ml | 支 | 1 |  | 0
22 | 耐热橡皮筋 | 直径：38mm 耐温120℃ | 包 | 1 |  | 0
23 | 玻璃烧杯 | 250ml | 个 | 10 |  | 0
24 | 无水乙醇 | 500ml | 瓶 | 2 |  | 0
25 | 大龙移液器 | 1-10ul | 把 | 8 |  | 0
26 | 玻璃量筒 | 100ml | 个 | 15 |  | 0
27 | 预染蛋白Marker | 250ul | 支 | 1 |  | 0
28 | 基因组抽提试剂盒 | EZ-10柱式 100 次 | 盒 | 2 |  | 0
29 | 蓝枪头 | 1ml | 包 | 2 |  | 0
30 | 黄枪头 | 200ul | 包 | 2 |  | 0
31 | DNA聚合酶 | 500U | 支 | 1 |  | 0
32 | 精密pH试纸 | PH 3.8-5.4 | 盒 | 1 |  | 0
33 | 乙酸乙酯 | 500ml | 瓶 | 4 |  | 0
34 | 醋酸钠 | 500g | 瓶 | 2 |  | 0
35 | 创可贴 | 1盒 | 盒 | 1 |  | 0
36 | 棉签 | 10支 | 包 | 1 |  | 0
37 | 圆底离心管 | 50ml | 个 | 100 |  | 0
38 | 医用纱布 | 1包 | 包 | 1 |  | 0
39 | 绿茶 | 250克 | 克 | 250 |  | 0
40 | 肥皂 | 4块 | 块 | 4 |  | 0
41 | 塑料量筒 | 2升 | 个 | 4 |  | 0
42 | 玻璃棒 | 200mm | 个 | 10 |  | 0
43 | 卡那霉素 | 5g | 瓶 | 1 |  | 0
44 | 剪刀 | 6把，170mm | 把 | 6 |  | 0
45 | 牛血清白蛋白 | 5克 | g | 1 |  | 0
46 | 考马斯亮蓝G-250染色液 | 100ml | 瓶 | 1 |  | 0
47 | 圆底离心管 | GH101-01, 10ml | 个 | 100 |  | 0
48 | 蛋白电泳缓冲液 | 5ml | 支 | 1 |  | 0
49 | 过硫酸铵 | 25g | 瓶 | 1 |  | 0
50 | TEMED | 25ml | 瓶 | 1 |  | 0
51 | 氯霉素 | 5克 | 瓶 | 1 |  | 0
52 | 溶菌酶 | 5g | 瓶 | 1 |  | 0
53 | 菠菜 | 新鲜 | kg | 1 |  | 0
54 | 没食子酸 | 100g | 瓶 | 1 |  | 0
55 | 离心管架子 | 10ml，18孔 15ml用 | 个 | 10 |  | 0
1 | 无水乙醇 | 500ml | 箱 | 1 |  | 0
2 | 黄芩苷 | 500g | 瓶 | 1 |  | 0
3 | 正丁醛 | 500ml | 瓶 | 2 |  | 0
4 | 氢氧化钠 | 500g | 瓶 | 1 |  | 0
5 | 浓磷酸 | 500ml | 瓶 | 1 |  | 0
6 | 环己醇 | 500ml | 瓶 | 2 |  | 0
7 | 环已酮肟 | 500g | 瓶 | 1 |  | 0
8 | 高效薄层层析硅胶板 | 200片，TLC，GF254 | 盒 | 2 |  | 0
9 | 24#蒸馏头 | 24*3 | 个 | 10 |  | 0
汇总 | [5 empty] | 0

## 龙子湖校区耗材清单
龙子湖校区神农班本科教学耗材清单
序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌和包装规格
1 | 容量瓶 | 50mL | 个 | 40 |  | 0
2 | 5号干电池 |  | 节 | 2 |  | 0
3 | 白大褂 |  | 件 | 1 |  | 0
4 | 苯甲酸 | AR, 500克 | 瓶 | 1 |  | 0
5 | 比色皿 | 2面透光玻璃10x10mm | 个 | 30 |  | 0
6 | 比色皿 | 2面透光石英10x10mm | 个 | 10 |  | 0
7 | 标签纸 | 大 | 本 | 3 |  | 0
8 | 标签纸 | 小，1.4*2.5cm | 张 | 12 |  | 0
9 | 玻璃pH电极 | 适配PHS-3C | 个 | 2 |  | 0
10 | 玻璃棒 | d=10mm，60cm | 根 | 4 |  | 0
11 | 擦镜纸 | 50本每包 | 包 | 3 |  | 0
12 | 叉型管 | 定制 | 个 | 80 |  | 0
13 | 称量纸 | 10*10cm | 包 | 1 |  | 0
14 | 移液枪 | 10mL | 个 | 1 |  | 0
15 | 移液枪 | 5mL | 个 | 1 |  | 0
16 | 滴管胶帽 | 50/包 | 包 | 1 |  | 0
17 | 丁腈手套 | 加厚型蓝色，M号 | 盒 | 1 |  | 0
18 | 多用滴管 | 3ml | 包 | 2 |  | 0
19 | 记号笔 | 红色 | 根 | 2 |  | 0
20 | 剪刀 | 大 | 把 | 1 |  | 0
21 | 啉菲罗啉 | 10g | 瓶 | 1 |  | 0
22 | 磷酸二氢钾 | 500g | 瓶 | 1 |  | 0
23 | 磷酸氢二钠 | 500g | 瓶 | 1 |  | 0
24 | 氯化钾 | 500g | 瓶 | 1 |  | 0
25 | 抹布 |  | 条 | 10 |  | 0
26 | 气相色谱进样针 | 0.5ul | 个 | 10 |  | 0
27 | 枪头 | 5mL, 300个/包 | 包 | 1 |  | 0
28 | 山梨酸 | cp 250g | 瓶 | 1 |  | 0
29 | 烧杯 | 250mL塑料 | 个 | 10 |  | 0
30 | 烧杯 | 1000mL塑料 | 个 | 2 |  | 0
31 | 烧杯 | 5000mL塑料 | 个 | 2 |  | 0
32 | 十二水硫酸铁铵 | 500g，AR | 瓶 | 1 |  | 0
33 | 市售白酒 | 100mL以上 | 瓶 | 1 |  | 0
34 | 塑料放水桶 | PP放水桶,10L，带水龙头 | 个 | 1 |  | 0
35 | 塑料烧杯 | 2000mL，带把手 | 个 | 4 |  | 0
36 | 塑料烧杯 | 5000mL，带把手 | 个 | 1 |  | 0
37 | 塑料试剂瓶 | 500mL | 个 | 50 |  | 0
38 | 塑料试剂瓶 | 1L | 个 | 30 |  | 0
39 | 透明胶带 | 宽 | 卷 | 3 |  | 0
40 | 透明胶带 | 窄 | 卷 | 2 |  | 0
41 | 无水醋酸钠 | 500g | 瓶 | 1 |  | 0
42 | 无水乙醇 | 20瓶/箱，AR | 箱 | 1 |  | 0
43 | 洗耳球 | 中号 | 个 | 30 |  | 0
44 | 洗瓶 | 500mL塑料 | 个 | 10 |  | 0
45 | 细口塑料瓶 | 1000mL | 个 | 3 |  | 0
46 | 细口试剂瓶 | 500mL，棕色玻璃 | 个 | 10 |  | 0
47 | 细口试剂瓶 | 500mL，玻璃 | 个 | 8 |  | 0
48 | 橡皮筋 |  | 袋 | 1 |  | 0
49 | 小洗耳球 | 30ml | 个 | 20 |  | 0
50 | 盐酸羟胺 | 100g | 瓶 | 2 |  | 0
51 | 一次性手套 | PE 大号 | 包 | 1 |  | 0
52 | 乙酸乙酯 | 500mL | 瓶 | 1 |  | 0
53 | 塑料壶 | 10 L | 个 | 7 |  | 0
54 | 吸水器 | 通用25L抽泵 | 根 | 6 |  | 0
55 | 电导电极 | DJS—1VTC | 个 | 10 |  | 0
56 | 邻苯二甲酸氢钾 | 500g | 瓶 | 1 |  | 0
57 | 烧杯 | 25mL | 个 | 80 |  | 0
58 | 移液管 | 25mL | 个 | 90 |  | 0
59 | 移液器枪头 | 100只每包10ml | 包 | 1 |  | 0
60 | 标签纸 | 50×26mm | 盒 | 1 |  | 0
61 | 标签纸 | 67×35mm | 盒 | 1 |  | 0
62 | 吸水纸 |  | 盒 | 20 |  | 0
63 | 电导电极 | DJS-1D | 根 | 16 |  | 0
汇总 | [5 empty] | 0